# ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

# DE ELECTRODO

# ELECTROMANÉTICO HE-200k

## MENÚ DE LA INFORMACIÓN

- Objetivo

- Alcance de la Especificación

- Normativa y Referencias Técnicas

- Descripción del Sistema

- Aplicaciones del Electrodo Electromagnético

- Criterios de Diseño y Cálculo

- Procedimiento de Instalación

- Control, Verificación y Documentación

- Conclusiones Técnicas

## 1. OBJETO

La presente Especificación Técnica tiene por objeto definir las condiciones técnicas mínimas para el suministro, instalación y uso del Electrodo Electromagnético modelo HE-200k, destinado a sistemas de puesta a tierra en instalaciones eléctricas, asegurando una adecuada capacidad de conducción de corriente, baja resistencia de puesta a tierra y protección de las personas y equipos.

## 2. ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Los trabajos considerados en esta especificación comprenden:

- Suministro del kit completo de Electrodo Electromagnético HE-200k.

- Instalación del electrodo conforme a las instrucciones del fabricante.

- Integración del electrodo al sistema de puesta a tierra de la instalación.

- Uso de compuesto mejorador de suelo tipo Power GEM según especificación.

- Consideración de criterios de diseño basados en normativa IEEE aplicable.

## 3. NORMATIVA Y REFERENCIAS TÉCNICAS

El diseño y aplicación del sistema de puesta a tierra se regirá por:

- Normas IEEE aplicables a sistemas de puesta a tierra.

- Teoría del electrodo humeante descrita en IEEE.

- Referencia técnica:

  - Ortiz de la Vega, Alejandro, “Capacidad de Corriente en Electrodos Tipo Delta Tubular”, 2012.

  - LAPEM México, Reporte de pruebas de resistividad, 2005.

## 4. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

### 4.1 Electrodo Electromagnético

- Modelo  : HE-200k

- Tipo       : Electrodo Electromagnético de puesta a tierra

- Material :

  - Cobre electrolítico de alta conductividad

  - Tratamiento especial anticorrosivo

- Conexión:

  - Borne de conexión de ½ pulgada

- Configuración:

  - Incluye dispositivo de filtración de baja frecuencia tipo LCR montado en estructura

- Camarilla de registro normalizada.

### 4.2 Acoplador de Impedancias

- Modelo      : Acoplador Electro Electromagnético HE-200k

- Capacidad : 200 A

- Función     :

  - Punto de unión al electrodo

  - Aumento del plano de tierras de la instalación

- Gabinete   :

  - Dimensiones aproximadas: 30 × 25 × 15 cm

### 4.3 Compuesto Mejorador de Terreno

- Tipo       : Power GEM

- Cantidad:

  - 11,36 kg (3 sacos)

- Composición:

  - Base orgánica

  - Material higroscópico coagulante de humedad

- Función:

  - Mejora de la resistividad del suelo

  - Estabilización del rendimiento eléctrico del electrodo

## 5. CONDICIONES DE USO

El Electrodo Electromagnético HE-200k está destinado a sistemas de puesta a tierra de instalaciones eléctricas donde se requiera:

- Reducción de la resistencia de puesta a tierra

- Adecuada disipación de corrientes de falla

- Protección de equipos, personas y sistemas sensibles

## 6. CRITERIOS DE CÁLCULO

Dado que el Electrodo Electromagnético no posee geometría convencional, no es posible aplicar directamente las ecuaciones IEEE tradicionales. Por lo tanto:

- Se adopta una ecuación estimada basada en literatura técnica especializada.

- Se considera un caso extremo de diseño, sin aporte de agua al terreno.

- Resistividad asumida del terreno:

  - Ρ   = 30 Ω·m (Power GEM con humedad).

- Factores de corrección utilizados:

  - Fv = 0,86

  - Fh = 0,5

Estos criterios permiten proyectar el comportamiento del electrodo de forma conservadora y segura.

## 7. RESULTADOS ESPERADOS

Bajo las condiciones indicadas:

- El electrodo HE-200k presenta un comportamiento acorde a la teoría del electrodo humeante.

- Permite diseñar sistemas de puesta a tierra confiables conforme a IEEE.

- La incorporación de humedad adicional en terreno disminuirá la resistividad, aumentando la capacidad de conducción de corriente.

## 8. CONCLUSIONES TÉCNICAS

El Electrodo Electromagnético HE-200k constituye una solución técnicamente viable y eficiente para sistemas de puesta a tierra, incluso en condiciones desfavorables de suelo. Su diseño, junto al uso de compuesto Power GEM, permite:

- Cumplir criterios normativos internacionales.

- Optimizar el desempeño eléctrico del sistema de tierras.

- Facilitar el diseño de proyectos eléctricos con alta exigencia de seguridad.