## MEDIDAS
MEDIDAS DE ELECTRODOS HE
[5 empty] | POWER GEM | DIMENSION DEL POZO | CALIBRE SUGERIDO
ELECTRODO | MEDIDAS | ADICIONAL | BOBINA | TUBO | POWER GEM | DIMENSION DEL POZO | CALIBRE SUGERIDO
HE-45 | 16X50-ALTO |  | 10X8 Ø | 3/4" | 2 SACOS | 90X40X40 | 4 AWG
HE-70 | 16X70-ALTO |  | 10X8 Ø | 3/4" | 3 SACOS | 90X40X40 | 4 AWG
HE-100 | 20X65 -ALTO |  | 12X8 Ø | 1" | 3 SACOS | 100X50X50 | 2 AWG
HE-150 | 20X65-ALTO |  | 12X8 Ø | 1" | 3 SACOS | 100X50X50 | 2 AWG
HE-200 | 25X67-ALTO |  | 15X10 Ø | 1" | 3 SACOS | 100X50X50 | 2 AWG
HE-250 | 30X67-ALTO |  | 15X10 Ø | 1" | 3 SACOS | 100X50X50 | 2 AWG
HE-300 | 30X67-ALTO |  | 15X10 Ø | 1" | 4 SACOS | 110X60X60 | 1/0 AWG
HE-400 | 36X67-ALTO |  | 15X10 Ø | 1 ¼ “ | 5 SACOS | 110X60X60 | 1/0 AWG
HE-500 | 36X67-ALTO |  | 15X10 Ø | 1 ¼ “ | 5 SACOS | 110X90X90 | 1/0 AWG
HE-700 | 64X70-ALTO | SUPLE AL MEDIO | 10X20 Ø | 1 ¼ “ | 5 SACOS | 110X90X90 | 1/0 AWG
HE-800 | 64X70-ALTO | SUPLE AL MEDIO | 10X20 Ø | 1 ¼ “ | 5 SACOS | 110X90X90 | 1/0 AWG
HE-1000 | 64X1,8mts | SUPLE AL MEDIO | 10X20 Ø | 1 ¼ “ | 10 SACOS | 230X150X150 | 2/0-3/0 AWG
HE-1500 | 64X2mts | SUPLE AL MEDIO | 10X20 Ø | 1 ¼ “ | 14 SACOS | 250X150X150 | 4/0-250 MCM
HE-2500 | 64X2mts | SUPLE AL MEDIO | 10X20 Ø | 1 ¼ “ | 18 SACOS | 300X150X150 | 350-500 MCM

## TABLA HE
|  |  | ELECTRODOS HANTER |  | ENERGY
ELECTRODO ELECTROMAG NETICO | MAXIMA CORRIENTE PUNTO A | EN EL PROTEGER | POTENCIA |  | BRUJULA Y NIVEL | POWER GEM | DIMENSION DEL POZO | CALIBRE SUGERIDO
HE | A (AMPER) | A (AMPER) | DE (KVA) | A (KVA) | B-N | HBN | SUJERENCIA DE INSTALACIÓN
HE-45k | 0 | 45 | 0 | 25 | B-N - 1 | 2 SACOS | 90X40X40 | 4 AWG
HE-70k | 46 | 70 | 30 | 75 | B-N - 1 | 3 SACOS | 90X40X40 | 4 AWG
HE-100k HE-150k | 76 | 100 | 100 | 150 | B-N - 1 | 3 SACOS | 100X50X50 | 2 AWG
HE-200k | 100 | 200 | 100 | 250 | B-N - 1 | 3 SACOS | 100X50X50 | 2 AWG
HE-250k | 100 | 250 | 100 | 250 | B-N - 1 | 3 SACOS | 100X50X50 | 2 AWG
HE-400k HE-500k | 101 | 400 | 275 | 400 | B-N - 1 | 5 SACOS | 110X60X60 | 1/0 AWG
HE-700k HE-800k | 401 | 700 | 500 | 700 | B-N - 1 | 5 SACOS | 110X90X90 | 1/0 AWG
HE-1000k | 701 | 1000 | 800 | 1000 | B-N - 1 | 10 SACOS | 230X60X60 | 2/0-3/0 AWG
HE-1500k | 1001 | 1500 | 1000 | 2000 | B-N - 1 | 14 SACOS | 250X150X150 | 4/0-250 MCM
HE-2500k | 1501 | 2500 | 2000 | 4000 | B-N - 1 | 18 SACOS | 300X150X150 | 350-500 MCM
HE-150k | 76 | 100 | 100 | 150 | B-N - 1 | 3 SACOS | 100X50X50 | 2 AWG
HE-250k | 150 | 200 | 250 | 250 | B-N - 1 | 3 SACOS | 100X50X50 | 2 AWG
HE-300k | 250 | 275 | 275 | 300 | B-N - 1 | 4 SACOS | 110X60X60 | 1/0 AWG

## DATOS E
N° | NOMBRE | RUT | CLAVE | VEHICULO | PATENTE | FECHA DE NACIMIENTO | CL
1 | ALEJANDRO MITCHEL RAMÍREZ VÁSQUEZ | 21.550.138-8 | 21A550B138@ | FIAT AUTOMOVIL 2013 | FHVJ.65-9 | 2004-07-05 | 942385968
2 | VALENTINA ANDREA RAMÍREZ VÁSQUEZ | 21.897.884-3 | Vale99496909@ | NISSAN SUV 2001 | TJ5229-0 | 2005-07-30 | 942385972
3 | FABIANA DURKA QUEZADA MIQUELES | 19.742.689-6 |  | AUDI AUTOMOVIL 2012 | DVBK.39-6 | 1997-08-16 | 952181845
N° | NOMBRE | RUT | CLAVE | VEHICULO | PATENTE | FECHA DE NACIMIENTO | CL
4 | KARLA ANDREA VÁSQUEZ BALTIERRA | 12.626.292-2 | gel733KVB@ | NISSAN CAMIONETA 2022 | SRTD.71-0 | 1974-06-30 | 999496909
1 | CLAUDIO ANTONIO RAMÍREZ VÁSQUEZ | 19.517.151-3 | gel733CRV@ | FORD CAMIONETA 2018 | KKHS.50-4 | 1996-12-12 | 998280552
2 | MANUEL ANTONIO RAMÍREZ SANCHEZ | 4.779.931-7 | gel733MRS* | JAC CAMION 2018 | KLLZ21-K | 1947-02-04 | 987541606
3 | JUAN CARLO CAMPO PEREIRA | 13.702.028-9 | gel733JCP@ | CITROEN FURGON 2016 | HWVT.92-4 | 1979-02-20 | 950987979
4 | CLAUDIO MITCHEL | 11.886.864-1 | CRSgel733@ | KIA MOTORS AUTOMOVIL 1996 | NR.3139-6 | 1971-09-21 | 998250271
5 | JOCELYN QUINTANA QUINTANA BALTIERRA | 10.198.541-5 | Anfe1820 |  |  | 1972-08-30 | 950987979
6 | MOTORHOME | 76.169.723-4 |  | FORD E450 SUPER 2001 | HXJT18-0

## HE V E INST
ELECTRODO HE | SUMINISTRO | SUMINISTRO E INSTALACIÓN
HE-45k | 660000 | 960000
HE-70k | 810000 | 1110000
HE-100k | 1260000 | 1660000
HE-400k | 2260000 | 2660000
HE-700k | 2560000 | 2960000
HE-1000k | 3900000 | 4350000
HE-1500k | 4350000 | 4750000
HE-2500k | 4600000 | 5050000
HE-150k | 1360000 | 1760000
HE-200k | 1510000 | 1910000
HE-250k | 2060000 | 2460000
HE-300k | 2160000 | 2560000
HE-500k | 2360000 | 2760000

## Hoja3
N° | CLIENTE | PRODUCTO | DIRECCIÓN | TELEFONO | CONTACTO | CORREO
1 | COBREEXPRES | CAÑERIAS | PADRE ORELLANA 1873 STGO | 973746515 | KATHERIN ROSAL
2 | SOCOTER | IMANES | RAPA NUI 328 RECOLETA | 998281256 | JASMINE GONZÁLEZ
3 | METALCONEX | MATERIAES ELÉCTRICOS | LA PINTANA | 992238009 | CRISTIAN MELLA
4 | TOTAL CABLE | MATERIAES ELÉCTRICOS |  | 958836710 | ROGERIO
5 | FAINER | MATERIAES ELÉCTRICOS | AV S ALLENDE 59 SAN JOAQUIN | 990990714 | EDUARDO
6 | FABIA | GRAFITO | INDEPENDENCIA | 973154272 | FRANCISCO
7 | CARBONES SOCOIN | GRAFITO | INDEPENDENCIA | 997108029 | ALEJANDRO LETELIER
8 | EECOL | MATERIAES ELÉCTRICOS | 14 DE LA FAMA 2761 CONCHALI | 994405922 | SEBASTIAN SALAMANCA
9 | EXOLUM | MATERIAES ELÉCTRICOS |  | 987550392 | FELIPE GREVE (COLORIN)
10 | RYR | PERNOS | DIEZ DE JULIO 213SANTIAGO | 226350074
11 | BASSO | PERNOS | ELOY ROSALES 4879 QUINTA NORMAL | 978646738 | RICARDO BASSO
12 | ZORRITA | BENTO | PUERTA DE AMERICA MZ E LT5 ARICA | 973972005 | PAULINA ROJAS
13 | VYV | FLEJE | AV SANTA RODA 3937 SAN MIGUEL | 225533366 | CEDRID
14 | GUZMETAL | BARRA COBRE | AV TOME 0574 LA GRNAJA | 996166882 | CARLOS AGUILERA
15 | NUTRICION VEGERAL ACTICA | ELECTRO 3P | FARO FAIRWAY 2028 LAMPA | 988883624 | CARLOS ARRATIA
16 | KAM | ADITIVO KAM | ANTOFAGASTA | 998279911 | ELIZABETH BARRIOS
17 | BLACK IN BLACK | FOTOGRABADAS | AHUMADA 312 STGO | 997794875 | JORGE CANALES
18 | VITEL | MATERIALES ELECTRICOS |  | 991294376 | FRCO COLLINAHO
19
20
21
22
23