PARARRAYO TIPO FRANKLIN                                  TRIDENTE O PUNTA CAPTADORA

Especificaciones Técnicas

Diseñado y construido bajo la estándar

Norma: NF C 17 – 102 SISTEMA DE PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS.

Norma NFPA 780-2020 NORMA PARA LA INSTALACION DE SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA RAYOS

Norma: AEA 92305 PROTECCIÓN CONTRA, LAS DESCARGAS ELECTRICAS ATMOSFÉRICAS

Características Técnicas

PERTIGAS				: 3/4” Y 1” DE DIAMETRO

MEDIDAS				: 1,5m y 3 m

PESO PARARRAYO			: 8 Kg. Aprox.

MATERIAL				: Acero Inoxidable ALEACIÓN 304

TEMPERATURA DE TRABAJO	: -10°c a 80 °C

Esquema pararrayo Franklin.